Схема установки счетчиков воды

1. Кран шаровой 
2. Фильтр сетчатый (магнитный) 
3. Патрубки 
4. Присоединительный комплект 
5. Счетчик воды 
6. Клапан обратный